## layout
[5 empty] | scale | [11 empty] | drop 1 | 393.3333
total cfm | 1180 |  |  | measure_a | 10.53 | 13502.07 | measure_b | [5 empty] | 1156 | 1156.0002 |  |  | drop 2 | 786.6667
drops | 3 |  |  | inches_a | 26386.28 | 33833751.1491 | inches_b | [9 empty] | drop 3 | 1180
desired FPM (min) | 2800 |  |  |  | 2505.8196 | [8 empty] | 38.3649 |  |  | drop 4 | 1573.3333
desired FPM (max) | 3000 | [15 empty] | drop 5 | 1966.6667
[17 empty] | drop 6 | 2360
drop 1 | 393.3333 |  |  |  | drop 2 | 786.6667 |  |  | drop 3 | 1180 |  |  | drop 4 | 1573.3333 |  |  | drop 7 | 2753.3333
desired fpm | 2800 | 3000 | 4507.268 |  | desired fpm | 2800 | 3000 | 2253.634 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3380.451 | desired fpm | 2800 | 3000 | 1471.761 | drop 8 | 3146.6667
| 0.14048 | 0.13111 | 0.087266 |  |  | 0.28095 | 0.26222 | 0.34907 |  | 0.42143 | 0.39333 | 0.34907 |  | 0.5619 | 0.52444 | 1.069 | drop 9 | 3540
| 5.075 | 4.9029 | 4 |  |  | 7.1772 | 6.9338 | 8 |  | 8.7902 | 8.4921 | 8 |  | 10.15 | 9.8059 | 14 | drop 10 | 3933.3333
[17 empty] | drop 11 | 4326.6667
drop 5 | 1966.6667 |  |  |  | drop 6 | 2360 |  |  | drop 7 | 2753.3333 |  |  | drop 8 | 3146.6667 |  |  | drop 12 | 4720
desired fpm | 2800 | 3000 | 1839.7012 |  | desired fpm | 2800 | 3000 | 1690.2255 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3505.6529 | desired fpm | 2800 | 3000 | 4006.4604 | drop 13 | 5113.3333
| 0.70238 | 0.65556 | 1.069 |  |  | 0.84286 | 0.78667 | 1.3963 |  | 0.98333 | 0.91778 | 0.7854 |  | 1.1238 | 1.0489 | 0.7854 | drop 14 | 5506.6667
| 11.3481 | 10.9633 | 14 |  |  | 12.4312 | 12.0097 | 16 |  | 13.4272 | 12.9719 | 12 |  | 14.3543 | 13.8676 | 12 | drop 15 | 5900
[17 empty] | drop 16 | 6293.3333
drop 9 | 3540 |  |  |  | drop 10 | 3933.3333 |  |  | drop 11 | 4326.6667 |  |  | drop 12 | 4720 |  |  | drop 17 | 6686.6667
desired fpm | 2800 | 3000 | 2535.3382 |  | desired fpm | 2800 | 3000 | 5008.0755 | desired fpm | 2800 | 3000 | 2448.3925 | desired fpm | 2800 | 3000 | 2670.9736 | drop 18 | 7080
| 1.2643 | 1.18 | 1.3963 |  |  | 1.4048 | 1.3111 | 0.7854 |  | 1.5452 | 1.4422 | 1.7671 |  | 1.6857 | 1.5733 | 1.7671 | drop 19 | 7473.3333
| 15.2251 | 14.7088 | 16 |  |  | 16.0486 | 15.5044 | 12 |  | 16.8319 | 16.2612 | 18 |  | 17.5804 | 16.9843 | 18 | drop 20 | 7866.6667
[17 empty] | drop 21 | 8260
drop 13 | 5113.3333 |  |  |  | drop 14 | 5900 |  |  | drop 15 | 5900 |  |  | drop 16 | 6293.3333 |  |  | drop 22 | 8653.3333
desired fpm | 2800 | 3000 | 2893.5548 |  | desired fpm | 2800 | 3000 | 3338.717 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3338.717 | desired fpm | 2800 | 3000 | 2884.6515 | drop 23 | 9046.6667
| 1.8262 | 1.7044 | 1.7671 |  |  | 2.1071 | 1.9667 | 1.7671 |  | 2.1071 | 1.9667 | 1.7671 |  | 2.2476 | 2.0978 | 2.1817 | drop 24 | 9440
| 18.2982 | 17.6778 | 18 |  |  | 19.6555 | 18.989 | 18 |  | 19.6555 | 18.989 | 18 |  | 20.3001 | 19.6117 | 20
drop 17 | 6686.6667 |  |  |  | drop 18 | 7080 |  |  | drop 19 | 7473.3333 |  |  | drop 20 | 7866.6667
desired fpm | 2800 | 3000 | 3064.9422 |  | desired fpm | 2800 | 3000 | 3245.233 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3425.5237 | desired fpm | 2800 | 3000 | 3605.8144
| 2.3881 | 2.2289 | 2.1817 |  |  | 2.5286 | 2.36 | 2.1817 |  | 2.669 | 2.4911 | 2.1817 |  | 2.8095 | 2.6222 | 2.1817
| 20.9248 | 20.2153 | 20 |  |  | 21.5315 | 20.8014 | 20 |  | 22.1215 | 21.3714 | 20 |  | 22.6962 | 21.9266 | 20
drop 21 | 8260 |  |  |  | drop 22 | 8653.3333 |  |  | drop 23 | 9046.6667 |  |  | drop 24 | 9440
desired fpm | 2800 | 3000 | 3786.1051 |  | desired fpm | 2800 | 3000 | 3966.3958 | desired fpm | 2800 | 3000 | 4146.6865 | desired fpm | 2800 | 3000 | 2769.2655
| 2.95 | 2.7533 | 2.1817 |  |  | 3.0905 | 2.8844 | 2.1817 |  | 3.231 | 3.0156 | 2.1817 |  | 3.3714 | 3.1467 | 3.4088
| 23.2567 | 22.4681 | 20 |  |  | 23.8039 | 22.9968 | 20 |  | 24.3389 | 23.5136 | 20 |  | 24.8624 | 24.0194 | 25

## branch size
A | B | C | D | E
22 | 16 | 12 | 30 | 8.5